## Blad1
Checklijst voor het uitvoeren van Veiligheidsronden in Orbis Medisch Centrum
versie 8, 31 januari 2012
Datum:
Uitgevoerd door:
Bezochte afdeling:
Bezochte ruimten:
SCORE IS ALLES OF NIETS: ALS 100% = JA 0% TOT 99% IS NEE
Zet een kruisje (x) in de kolom die van toepassing is
Brandveiligheid | ja | nee | nvt | opmerking
Naar binnen draaiende deuren, hekken en andere afsluitingen in de vluchtweg zijn in geopende stand met hulpmiddelen vastgezet?
Er is een vrije doorgang op de gang (min. 1.40m).
Ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen en gangpaden zijn vrij van obstakels. (Indien één van deze gangen/paden geblokkeerd is dan is het antwoord nee)
Er hangt een ontruimingsinstructie aan de muur op de afdeling.
Iedere zorgverlener is opgeleid voor BHV (tel.nr. bij brand -25252- en reanimatie -26262- beveiliging 24242) Alle geïnterviewde collega's kunnen alle telefoonnummers benoemen?
Hygiëne | ja | nee | nvt | opmerking
Nagels zijn kortgeknipt en schoon.(geen kunst-, hars- of gelnagels of nagellak).
Haar is schoon en lang haar is bij elkaar gebonden.
Medewerkers dragen sieraden en/of horloges aan onderarm /handen.
Regels met betrekking tot handenhygiëne worden altijd uitgevoerd. (grondig wassen met water en zeep, na toiletbezoek, snuiten neus, hoesten en niezen, voor eten en drinken, na beëindigen werkzaamheden. Goed drogen en desinfecteren met handalcohol).
De medewerkers desinfecteren hun handen: - vóór elk patiënten contact - vóór een aseptische handeling - Ná contact met patiënt of zijn omgeving - Ná contact met lichaamsvloeistoffen - Na uittrekken van de handschoenen
De arts (assistenten) desinfecteren hun handen: - vóór elk patiënten contact - vóór een aseptische handeling - Ná contact met patiënt of zijn omgeving - Ná contact met lichaamsvloeistoffen - Na uittrekken van de handschoenen
Hulpverleners dragen de standaard ziekenhuiskleding.
De eigen kleding is zichtbaar; o.a. er steken mouwen uit het uniform of doktersjas.
De kleding is schoon en netjes (geen vlekken en wordt dicht gedragen)
De kleding wordt gedragen in ruimten waar de kleding voor bedoeld is.
Medewerkers kleden zich voor en na diensttijd om.
Ziekenhuiskleding wordt mee naar huis genomen.
Zichtbaar gedragen ID-badge
Infectiepreventie | ja | nee | nvt | opmerking
Is de jaarlijkse audit infectiepreventie uitgevoerd?
Zijn resultaten teruggekoppeld ?
Zijn maatregelen ter verbetering doorgevoerd?
Hotelmedewerker B: wordt u door de coördinerend verpleegkundige tijdig geïnformeerd over het verblijf van een eventuele besmette patiënt.
Patiëntenkamer | ja | nee | nvt | opmerking
Vloeren zijn opgeruimd en schoon.
Losstaand materiaal als barrière (stoelen, tafelblad)?
Bel binnen bereik van patiënt?
Bedden in de laagste stand?
Bedden/bedplaatsen volledig (bedrek, lampje, papegaai, bel)?
De zuurstofklokken zijn goed aangesloten.
Uituitzuigapparatuur is goed aangesloten.
Fixatie juist toegepast.
Fixatie staat gedocumenteerd in het EVD.
Sanitaire ruimte voorzien van zeep, papier, belsysteem.
Handalcoholdispensers zijn goed bereikbaar (niet geblokkeerd door karren of stoelen ed)
Beademingskapje is aanwezig op elke afdeling tbv beademing tijdens reanimatie.
Zijn vloertrekkers aanwezig op de badkamer?
Is er een douchestoel aanwezig op de badkamer? | x
Zijn alarmkoortjes bevestigd in de badkamer? |  | x
Patiëntveiligheidskaart aanwezig (als info voor patiënt)
Zijn medewerkers bekend met het instellen van het Gebouw Beheers Systeem (GBS) tbv activeren isolatiekamers?
Indien het GBS is ingesteld, is de schuifpui dan alleen te openen met de noodknop?
Lab/medicijnkamer | ja | nee | nvt | opmerking
Medicijnkamerdeur is nu op slot.
Opiatenkast is op slot.
Registratieformulier voor opiaten is ingevuld
Er liggen opiumwetgeneesmiddelen in medicijnverdeelwagen.
Dubbelcheck bij toediening i.v. medicatie vindt altijd plaats.
Bloedbegeleidingsformulier is volledig ingevuld.
Alle medewerkers weten het handboek parenteralia te vinden.
Is rondslingerende losse medicatie aanwezig?
Geopende medicijn(flesjes) zijn voorzien van een openingsdatum.
Geopende verpakkingen voor meermalig gebruik zijn voorzien van de datum van opening.
Er zijn op de patiëntenkamers alleen medicijnen aanwezig die voor direct gebruik bedoeld zijn.
Is medicatie aanwezig waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden?
De medicijnwagen is opgeruimd.
Zijn er voldoende perfusorpompen aanwezig op de afdeling?
Berekening van medicatie is door twee personen gecontroleerd en geparafeerd.
Duidelijke identificatie van de inhoud van ‘gebruiksverpakkingen’ is aanwezig.
De temperatuur van de medicijnopslag ligt binnen de norm: 3 temperatuurzones: - diepvries - 2-8 graden - < 25 graden
Steriele ruimte | ja | nee | nvt | opmerking
Alle materialen staan in de kast. (geen dozen op de grond of op de kast).
Verbandwagen/doos is netjes opgeruimd.
Maandelijkse CSA-check door afdelingsmanager is gebeurd en afgetekend (zie lijst).
Steriele medische hulpmiddelen zijn opgeslagen in een aparte kast (hierin staan geen andere gebruiks-verbuiksartikelen).
Steriele middelen staan in een geconditioneerde ruimte.
In de kasten waarin steriele middelen staan zijn alleen schone materialen opgeslagen (géén vuile).
EVD | ja | nee | nvt | opmerking
Screening op ondervoeding is uitgevoerd.
Acties zijn uitgezet bij hoge score?
Screening decubitus is uitgevoerd.
Pijnscore uitgevoerd (<7 post OK binnen 72 uur, <4 overige patiënten)
Screening ten aanzien van Delier is uitgevoerd.
Zorgplan is bijgewerkt.
Rapportage per dienst volgens Gordon.
Toepassing van evt vrijheidsbeperkende interventie(s) is vastgelegd en evaluatie elke 8 uur is herkenbaar.
Medisch dossier | ja | nee | nvt | opmerking
Notatie opdrachten tijdens visite vindt plaats.
Thuismedicatie is in dossier vermeld.
Allergieën zijn genoteerd in dossier.
Patiëntenidentificatie | ja | nee | nvt | opmerking
Voor elk onderzoek dat wordt uitgevoerd vraagt de medewerker de naam en geboortedatum aan de patiënt.
Alle klinische patiënten dragen een polsidentificatiebandje.
Het identificatiebandje is correct en leesbaar.
Patiënten zijn geïdentificeerd in de patientstamgegevens.
Het BSN staat geregistreerd in de patiëntstamgegevens.
Privacy | ja | nee | nvt | opmerking
Liggen patiëntgegevens onbeheerd bij printer?
Liggen patiëntgegevens (statussen, labuitslagen) elders onbeheerd?
Applicaties staan onbeheerd open.
Deuren zijn dicht.
Liggen er onbeheerde onverdrachtsformulieren van bijv de medewerkers hotelteam of paramedische dienst.
Zijn inlogcodes en wachtwoorden afgeschermd?
Zijn mobiele PC- karren door derden te gebruiken?
Staat materiaal van patienten op balies (bloed, urine poetjes, kweken ed)?
Vertrouwelijke gesprekken worden zo gevoerd dat derden deze niet horen.
Staat de statuswagen onbeheerd bij de balie?
VIM | ja | nee | nvt | opmerking
Zijn er in de afgelopen week incidenten gemeld? (Aantal meldingen)
VIM cie is bijeengeweest in de afgelopen maand.
Aantal rode en oranje risico’s.
PRISMA analyses plaatsgevonden nav oranje en rode meldingen.
Er zijn acties uitgezet nav oranje en rode meldingen.
Controle vindt plaats om te bezien of meldingen zich niet meer voordoen.
Medische apparatuur | ja | nee | nvt | opmerking
Alle apparatuur heeft een identificatiesticker.
Alle apparatuur heeft een sticker, waarop de volgende onderhoudsbeurt te zien is.
Kunnen de aansluitingen voor zuurstof en perslucht technisch verwisseld worden?
Weten medewerkers hoe te handelen indien de onderhoudsdatum op onderhoudssticker verlopen is?
Weten medewerkers hoe te handelen indien een apparaat niet functioneert ?
Hebben de medewerkers VOLDOENDE scholing gehad voor het gebruik van deapparatuur?
Is er een Nltalige handleiding bij de apparatuur aanwezig?
Wordt er met verlengsnoeren gewerkt?
Zo ja, is hiervoor toestemming verleend door de afdeling Medische Technologie?
Kabels en snoeren, in geval deze over de vloer lopen, zijn goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen.
ARBO | ja | nee | nvt | opmerking
Is de tillift voorzien van CE markering?
Zijn alle medewerkers geschoold in gebruik tillift?
Is een gebruiksaanwijzing van de tillift aanwezig?
Is de naaldencontainer < 75% vol?
Is er klimaatbeheersing in werkruimte aanwezig?
Kan in werkruimten rustig en geconcentreerd gewerkt worden?
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen (o.a. bril, handschoenen).
BHV | ja | nee | nvt | opmerking
Vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven.
Blusmiddelen en handbrandmelder zijn duidelijk aangegeven dmv bordjessymbool.
Blusmiddelen en handbrandmelder zijn goed bereikbaar.
Is het gebruik van kleine blusmiddelen bekend?
Is er een actueel ontruimingsplan aanwezig?
Heeft de jaarlijkse ontruimingsoefening plaatsgevonden?
BHV telefoons zijn uit het rek.
Milieu | ja | nee | nvt | opmerking
Is het milieueiland netjes?
Gescheiden afval: Check de diverse containers/boxen (zit glas in de glasbak, Specifiek Ziekenhuis Afval SZA in de gele ton).
Afvalstoffen zijn in de juiste verpakking verzameld.
Afvalstoffen zijn juist geëtiketteerd.
Deskundigheid | ja | nee | nvt | opmerking
Voorbehouden en Risicovolle Handelingen zijn bijgehouden (check toetskaart).
Alle medewerkers hebben hun jaarlijkse reanimatietraining gevolgd.
Medewerkers doen zelf (aanvullend) aan andere vormen van deskundigheidsbevordering : 1x per half jaar (klinische les, in-of externe scholing, uitvoering interne audit ed).
Medewerkers kunnen de scores voor de vitale functies aangeven die gelden voor het inroepen van het Spoed Interventie Team.
De scholing BHV en herhaling is gevolgd.
Medewerkers kunnen aantonen dat zij geschoold zijn voor het gebruiken van de medische apparatuur.
Vallen | ja | nee | nvt | opmerking
Onderzoeksbanken zijn verstelbaar of er is een voetenbankje aanwezig.
Voorraden | ja | nee | nvt | opmerking
Werkruimten ogen opgeruimd.
Er zijn voldoende hulpmiddelen in voorraad (vlgs first in first out systeem).
Alle materialen liggen in kasten (geen dozen op de grond of op de kasten).
De voorraden zijn op peil.
Voeding | ja | nee | nvt | opmerking
THT datum staat op alle producten van de pantry en koelkast.
Zijn er verlopen producten aanwezig?
Zijn er onverpakte etenswaren in de pantry aanwezig?
Hotelmedewerker A: Krijgt u een overdracht van de coördinerend verpleegkundigen over patiënten met slikklachten
Heeft de diëtiste opdracht gegeven voor specifieke dieeteisen.
Heeft de logopediste nog aanwijzingen gegeven ter voorkoming van slikproblemen?
Vaccinatie | ja | nee | nvt | opmerking
Zijn alle medewerkers Hepatis B gevaccineerd?
Zijn de anti- HBs titers bekend?
Zijn alle medewerkers gechecked op TBC?
Documentbeheer | ja | nee | nvt | opmerking
Medewerkers weten de voor hun relevante documenten te vinden op Intranet / de Intranetpagina van de afdeling.
De documenten zijn actueel.
Van elk document is herkenbaar wie de auteur is.
Van elk document is herkenbaar wanneer het voor de laatste maal op actualiteit getoetst is.
Afdelingsspecifieke aspecten | ja | nee | nvt | opmerking
DANK VOOR HET HOUDEN VAN DEZE VEILIGHEIDSRONDE!!